##### Гидромагнитные системы - устройства для предотвращения образования накипи и точечной коррозии

Отложения на стенках теплообменных устройств осадка в виде твердого и трудноудаляемого слоя (накипи) из-за содержания в воде минеральных солей (преимущественно магния и кальция) – наиболее распространенная проблема, с которой сталкиваются в промышленности и в быту. В результате сужения внутреннего диаметра труб и уменьшения теплопроводности ухудшаются условия теплообмена. С течением времени энергетические потери могут составлять 60%.

Проблемы, связанные с образованием накипи решаются с использованием как химических, так и физических (безреагентных) методов. Использование химического метода связано с высокими материальными затратами и проблемами утилизации используемых в процессе чистки реагентов (чаще всего кислот). Из физических методов практическое применение получили магнитный, электромагнитный, ультразвуковой методы обработки воды.

Разработанная гидромагнитная система (ГМС) основана на циклическом воздействии на воду, подаваемую в теплообменные аппараты магнитным полем заданной конфигурации, создаваемым высокоэнергетическими магнитами типа Sm-Zr-Fe-Co-Cu (до 600К) и Nd-R-Fe-Co-Cu до 450 К). Конструктивно ГМС состоят, как правило, из корпуса на основе магнитного материала, служащего магнитопроводом, и магнитного элемента. Магнитный элемент представляет собой тонкостенную трубу из стали, внутри которой расположены определенным образом ориентированные постоянные магниты и полюсные элементы. На концах трубы расположены конусные наконечники, снабженные центрирующими элементами, соединенные с помощью аргонно-дуговой сварки. Наконечники и центрирующие элементы также выполнены из нержавеющей стали. Такое исполнение магнитного элемента, а именно, с использованием высокоэнергетических магнитов, которые сохраняют свои магнитные свойства неограниченно долгое время, если их не перегревать выше допустимой температуры (максимально допустимая температура – 120 градусов Цельсия), и оболочки из нержавеющей стали, позволяют увеличить ресурс работы до 20 лет и более. Магнитный элемент расположен внутри, как правило, цилиндрического корпуса с кольцевым зазором, площадь поперечного сечения которого не меньше площади проходного сечения подводящего и отводящего трубопроводов, что не приводит к сколько-нибудь существенному падению давления воды на выходе ГМС.

Под действием магнитного поля в рабочем объеме изменяются физические свойства воды, протекающей через гидромагнитную систему, содержащиеся в ней силикаты, магниевые и кальциевые соли теряют способность формироваться в виде плотного камня и выделяются (особенно после подогрева) в виде легко удаляемого шлама, обычно удаляемого потоком воды и скапливающегося в грязевиках или отстойниках. Кроме того, обработанная таким образом вода разбивает и удаляет уже отложившуюся накипь и препятствует в дальнейшем ее образованию. Оптимальный интервал скоростей движения потока для ГМС составляет 0,5-4,0 м/с.

ГМС могут быть установлены как в промышленных, так и в бытовых условиях ( смотри рис.1): в магистралях, подающих воду в водопроводные сети горячей и холодной воды в доме, бойлеры, проточные водонагреватели, паровые и водяные котлы, системы охлаждения различного технологического оборудования (компрессорные станции, мощные электрические машины, термическое оборудование), стиральные и посудомоечные машины. Хотя ГМС и рассчитаны на расход воды от 0,08 до 2700 м3/час соответственно на трубопроводы диаметром 15-500 мм.

ГМС выгодно отличаются от подобных устройств на основе электромагнитов и магнитотвердых ферритов: отсутствует потребление электроэнергии и проблемы, связанные с ремонтом при электрическом пробое обмоток электромагнита, простота установки и обслуживания, высокая надежность и долговечность, нет потребности в химикатах, отсутствие сменных элементов, экологически чистый метод.

Гидромагнитная система применяется: 
* Для предотвращения накипи, в этом случае аппараты устанавливаются за несколько метров до теплообменника;
* Для осветления воды (например после хлорирования), в этом случае скорость осаждения примесей увеличивается в 3-4 раза (а значит требуются отстойники в 3-4 раза меньшей емкостью);
* На линии химводоподготовки перед фильтрами - фильтроцикл увеличивается в 1,5-2 раза (соответственно существенно уменьшается потребление реагентов);
* Для очистки теплообменных агрегатов без химических реагентов.

Таким образом, ГМС обеспечивает:
*Уменьшение образования твердых отложений
*Удаление существующей накипи
*Сокращение затрат на контроль и обслуживание до 40-50 %
* Снижение перерыва в работе оборудования 
* Увеличение срока службы оборудования на 30-60 %
* Улучшение теплопередачи более 25 %
* Защиту от точечной коррозии
* Снижение потерь в производстве
* Экономию моющих средств более чем на 10 %
* Сохранение ценных для здоровья элементов

Таким образом, ГМС обеспечивает:
* Уменьшение образования твердых отложений
* Удаление существующей накипи
* Сокращение затрат на контроль и обслуживание до 40-50 %
* Снижение перерыва в работе оборудования 
* Увеличение срока службы оборудования на 30-60 %
* Улучшение теплопередачи более 25 %
* Защиту от точечной коррозии
* Снижение потерь в производстве
* Экономию моющих средств более чем на 10 %
* Сохранение ценных для здоровья элементов

На Гидромагнитные системы имеются сертификат соответствия и гигиеническое заключение Министерства здравоохранения РФ, а также отзывы предприятий, где ГМС уже установлены и успешно работают:
1. ТЭЦ-26 »МОСЭНЕРГО» г. Москва
2. Г. Ульяновск –более 15 котельных
3. Г. Йошкар-Ола – более 8 котельных
4. Г. Москва – гостиница «Варшава»
5. Музей - усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
6. Г. Мценск, водогрейная котельная с котлами "Viessman"
7. В настоящее время закончились переговоры и ведется подготовка к установке в крупнейшем в СНГ Аквапарке - г.Москва ( район Ясенево)