Опросный лист для автоматики парового котла

| Заказчик (название предприятия) |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| ФИО лица для контактов |  |
| Тел./факс: |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Местоположение объекта |  |

- Характеристики топочного агрегата

| Наименование | Обозначение или кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Количество котлов в заказе |  |  |
| Тип котла |  |  |
| Тип горелки |  |  |
| Вид топлива |  |  |
| Количество горелок на один котел |  |  |

- Параметры энергоносителей

| Наименование | Макс. значение | Размерность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление пара на выходе котла |  | Кгс/см2 |  |
| Давление газа на выходе ГРУ |  | кПа |  |
| Давление газа перед горелкой |  | кПа |  |
| Давление жидкого топлива в магистрали |  | Кгс/см2 |  |
| Давление жидкого топлива перед горелкой |  | Кгс/см2 |  |
| Давление воздуха перед горелкой |  | кПа |  |
| Разрежение в топке котла |  | Па |  |
| Избыточное давление в топке котла |  | кПа |  |
| Температура дымовых газов в дымоходе |  | ºС |  |

- Характеристики процесса розжига

| Наименование |  |  | Вид |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розжиг |  | газ | автоматический |  |  |
|  |  | жидкое топливо | а) автоматический* б) полуавтоматический в) ручной |  | Нужное подчеркнуть |
|  |  |  | Вид | Тип (указать требуемый) |  |
| Датчик пламени | Горелки |  | а) фото б) ионизационный |  | Нужный вид датчика подчеркнуть |
|  | Запальника |  | а) фото б) ионизационный в) совмещен с датчиком горелки |  |  |
|  |  |  | Есть в наличии/ включить в заказ |  |  |
| Источник высокого напряжения |  |  |  |  |  |

*возможен только для легкого ж.т. (бензин, дизельное, печное и т.п.)

- Защита и сигнализация по п. 15 СНиП II-35-76

| № | Параметр | Да/Нет | Тип датчика (указать требуемый) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Давления газа перед отсечным клапаном №1 для запрета розжига |  |  |
|  | Повышение/понижение давления газа перед горелкой |  |  |
|  | Проверка герметичности клапанов |  |  |
|  | Понижение давления жидкого топлива перед горелкой |  |  |
|  | Увеличение давления в топке |  |  |
|  | Уменьшение разрежения в топке |  |  |
|  | Понижение давления воздуха перед горелками (с принудительной подачей воздуха) |  |  |
| № | Параметр | Да/Нет | Тип датчика (указать требуемый) |
|  | Повышение температуры дымовых газов (предупредительная сигнализация) |  |  |
|  | Повышение/понижение уровня воды в барабане выше максимума/ниже минимума |  |  |
|  | Повышение давления пара на выходе котла |  |  |
|  | Отказ вентилятора |  |  |
|  | Отказ дымососа |  |  |
|  | Отказ подпиточного насоса (только для котлов с позиционным) |  |  |
|  | Появление сигналов датчиков СН4 и СО |  |  |
|  | Открытое состояние горелки |  |  |
|  | Понижение давления жидкого топлива в общем трубопроводе к котлам |  |  |

- Автоматическое регулирование

| Наименование | Параметр/тип |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Контур регулирования №1 (мощность, вид топлива: газ) |  |  |  |
| Тип регулирования | а)плавное б)позиционное г)отсутствует |  | Нужное подчеркнуть |
| Исполнительный механизм |  |  | Клапана, МЭО, ЭИМ, указать тип |
| Тип датчиков давления газа и давления пара |  |  | Заполняется только для плавного регулирования |
| Контур регулирования №2 (мощность, вид топлива: ж/т) |  |  |  |
| Тип регулирования | а)плавное б)позиционное в)дистанционное г)ручное д)отсутствует |  | Нужное подчеркнуть |
| Исполнительный механизм |  |  | Клапана, МЭО, ЭИМ, указать тип |
| Тип датчиков давления жидкого топлива и давления пара |  |  | Заполняется только для плавного регулирования |
| Контур регулирования №3 (воздух) |  |  |  |
| Вид топлива: | газ | жидкое топливо |  |
| Тип регулирования | а) плавное б) позиционное в) дистанционное г) совмещен с газом д) отсутствует | а) плавное б) позиционное в) дистанционное г) совмещен с ж/т д) отсутствует/ручное | Нужное подчеркнуть (при плавном регулировании поддерживается соотношение топливо/воздух) |
| Исполнительный механизм |  |  | МЭО, ЭИМ, ЧРП указать тип |
| Тип датчика давления воздуха |  |  | Заполняется только для плавного регулирования |
| Контур регулирования №4 (разрежение) |  |  |  |
| Тип регулирования | а) плавное б) позиционное в) стабилизация г) дистанционное в) отсутствует |  | Нужное подчеркнуть |
| Исполнительный механизм |  |  | МЭО, ЭИМ, ЧРП указать тип |
| Тип датчика разрежения |  |  | Заполняется только для плавного регулирования |
| Контур регулирования №5 (уровень воды в барабане) |  |  |  |
| Тип регулирования | а)плавное б)позиционное в)дистанционное г)отсутствует |  | Нужное подчеркнуть |
| Исполнительный механизм |  |  | МЭО или насос, указать тип |
| Тип датчика уровня воды |  |  |  |

Примечания:

1. При выборе плавного регулирования предусмотрен оперативный переход к ручному дистанционному управлению с тумблеров, расположенных в шкафу КИП и А.

2. Автоматика «АГАВА 6432» рассчитана на управление однофазными МЭО с напряжением питания ~220В, без отдельно выведенной катушки тормоза. При использовании трехфазных МЭО автоматика дополнительно комплектуется трехфазным реверсивным пускателем АПР-01.

3. Позиционирование МЭО при пуске тягодутьевых машин и при розжиге происходит по концевым выключателям. Для позиционного регулирования необходимо наличие в МЭО     3-х «сухих» концевых выключателей, для плавного регулирования – 2-х.

4. Индикаторы положения выходного вала МЭО - АДИ-01.2  рассчитаны на реостатный (сопротивлением 100 ОМ или 1кОМ) или токовый датчики положения МЭО.

5. Автоматика «АГАВА 6432» рассчитана на работу со стандартным токовым сигналом 4-20мА.

6. Стандартные силовые выходы управления контроллера рассчитаны на предельный ток 1 А, и минимальный ток 0,025 А. При использовании исполнительных устройств с большим значением предельного тока или меньшим значением минимального тока указать тип и характеристики исполнительного устройства в разделе дополнительные требования для выбора соответствующего исполнения выходных каскадов модулей контроллера.

- Характеристики дымососа и вентилятора.

| Наименование | Параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Дымосос | а)индивидуальный б)групповой в)нет | Нужное подчеркнуть |
| Управление дымососом (при наличии дымососа) | а)от контроллера б)от внешнего щита | Нужное подчеркнуть |
| Вентилятор | а)индивидуальный б)групповой в)нет | Нужное подчеркнуть |
| Управление вентиляторам (при наличии вентилятора) | а)от контроллера б)от внешнего щита | Нужное подчеркнуть |

- Источник бесперебойного питания (ИБП) для защиты от перегрузок и 
кратковременного пропадания электропитания шкафа КИПиА и исполнительных устройств (клапана, МЭО, магнитные пускатели и т.п.) – нужен*, не нужен (нужное подчеркнуть)

* Для подбора ИБП указать полное наименование исполнительных устройств подключаемых к шкафу КИПиА

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Требуемые каналы измерения температуры

| Наименование | Да/Нет | Примечание |
| --- | --- | --- |
| T дымовых газов до экономайзера |  | Используется для индикации |
| T дыма |  | Используется для индикации, защиты |
| T воды до экономайзера |  | Используется для индикации |
| T воды после экономайзера |  | Используется для индикации |
| T жидкого топлива в общем трубопроводе к котлам |  | Используется для индикации, сигнализации |
| T воздуха на горение |  | Используется для корректировки таблицы соотношения газ-воздух |

Примечания:

- В качестве датчиков температуры воды и жидкого топлива применяются термосопротивления ТСМ 50 Ом или 100 Ом, для температуры дыма термосопротивления ТСП 50 Ом.

- Возможно использование токовых датчиков температуры при особых условиях заказа.

- Схема газового и жидкотопливного тракта объекта.

- Дополнительные сведения или требования:

- OPC-сервер для программы верхнего уровня: нужен, не нужен (нужное подчеркнуть).

- Наличие регистратора**: нужен, не нужен (нужное подчеркнуть).

- Перечень регистрируемых сигналов при заказе регистратора:______________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

**Для котлов с давлением пара свыше 1,7 кгс/см кв. и производительностью от 10 т/ч входит в стандартную комплектацию контроллера