Опросный лист на водогрейный котел

| Заказчик (название предприятия) |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| ФИО лица для контактов |  |
| Тел./факс: |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Местоположение объекта |  |

- Характеристики топочного агрегата

| Наименование | Обозначение или кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Количество котлов в заказе |  |  |
| Тип котла |  |  |
| Тип горелки |  |  |
| Вид топлива |  |  |
| Количество горелок на один котел |  |  |

- Параметры энергоносителей

| Наименование | Макс. значение | Размерность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура воды на выходе котла |  | ºС |  |
| Давление воды на выходе котла |  | Кгс/см2 |  |
| Расход воды через котел |  | м3/час |  |
| Dу подающего трубопровода после котла |  | мм |  |
| Давление газа на выходе ГРУ |  | кПа |  |
| Давление газа перед горелкой |  | кПа |  |
| Давление жидкого топлива в магистрали |  | Кгс/см2 |  |
| Давление жидкого топлива перед горелкой |  | Кгс/см2 |  |
| Давление воздуха перед горелкой |  | кПа |  |
| Разрежение в топке котла |  | Па |  |
| Избыточное давление в топке котла |  | кПа |  |
| Температура дымовых газов в дымоходе |  | ºС |  |

- Характеристики процесса розжига

| Наименование | Вид | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Розжиг | газ | автоматический |  |
|  | жидкое топливо | а) автоматический* б)полуавтоматический в)ручной | Нужное подчеркнуть |
|  | Вид | Тип(указать требуемый) |  |
| Датчик пламени | Горелки | а) фото б) ионизационный |  | Нужный вид датчика подчеркнуть |
|  | Запальника | а) фото б) ионизационный в) совмещен с датчиком горелки |  |  |
|  | Есть в наличии/ включить в заказ |  |  |
| Источник высокого напряжения |  |  |  |

*возможен только для легкого ж.т. (бензин, дизельное, печное и т.п.)

- Защита и сигнализация по п. 15 СНиП II-35-76

| № | Параметр | Да/Нет | Тип датчика (указать требуемый) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Давления газа перед отсечным клапаном №1 для запрета розжига (Ргаз ГРУ) |  |  |
|  | Повышение/понижение давления газа перед горелкой |  |  |
|  | Проверка герметичности клапанов |  |  |
|  | Понижение давления жидкого топлива перед горелкой |  |  |
|  | Увеличение давления в топке |  |  |
|  | Уменьшение разрежения в топке |  |  |
| № | Параметр | Да/Нет | Тип датчика (указать требуемый) |
|  | Понижение давления воздуха перед горелками (с принудительной подачей воздуха) |  |  |
|  | Повышение температуры воды на выходе котла |  |  |
|  | Повышение/понижение давления воды на выходе котла |  |  |
|  | Понижение расхода воды через котел. Указать тип выхода датчика, предусмотренного проектом: токовый или контакты |  |  |
|  | Отказ вентилятора |  |  |
|  | Отказ дымососа |  |  |
|  | Появление сигналов датчиков СН4 и СО |  |  |
|  | Открытое состояние горелки |  |  |
|  | Понижение давления жидкого топлива в общем трубопроводе к котлам |  |  |

- Автоматическое регулирование

| Наименование | Параметр/тип | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Контур регулирования №1 (мощность-газ) |
| Тип регулирования | а)плавное б)позиционное г)отсутствует | Нужное подчеркнуть |
| Исполнительный механизм |  | Клапана, МЭО, ЭИМ, указать тип |
| Тип датчика давления газа и температуры воды |  | Заполняется только для плавного регулирования |
| Контур регулирования №2 (мощность - жидкое топливо) |
| Тип регулирования | а)плавное б)позиционное в)дистанционное г)ручное д)отсутствует | Нужное подчеркнуть |
| Исполнительный механизм |  | Клапана, МЭО, ЭИМ, указать тип |
| Тип датчика давления жидкого топлива |  | Заполняется только для плавного регулирования |
| Контур регулирования №3 (воздух) |
|  | газ | жидкое топливо |  |
| Тип регулирования | а)плавное б)позиционное в) дистанц-ное г)совмещен с газом д)отсутствует | а)плавное б)позиционное в)дистанц-ное г)совмещен с жидким топливом г)отсутствует | Нужное подчеркнуть (при плавном регулировании поддерживается соотношение топливо/воздух) |
| Исполнительный механизм |  | МЭО, ЭИМ, ЧРП указать тип |
| Тип датчика давления воздуха |  | Заполняется только для плавного регулирования |
| Контур регулирования №4 (разрежение) |
| Тип регулирования | а)плавное б)позиционное в)стабилизация г)дистанционное в)отсутствует | Нужное подчеркнуть |
| Исполнительный механизм |  | МЭО, ЭИМ, ЧРП указать тип |
| Тип датчика разрежения |  | Заполняется только для плавного регулирования |
| Контур регулирования №5 (подмес или рециркуляция) |
| Тип регулирования | а)плавное б)позиционное в)дистанционное г)отсутствует | Нужное подчеркнуть |
| Исполнительный механизм |  | МЭО или насос, указать тип |
| Тип датчика температуры |  |  |

Примечания:

1. При выборе плавного регулирования предусмотрен оперативный переход к ручному дистанционному управлению с тумблеров, расположенных в шкафу КИП и А.

2. Автоматика «АГАВА 6432» рассчитана на управление однофазными МЭО с напряжением питания ~220В, без отдельно выведенной катушки тормоза. При использовании трехфазных МЭО автоматика дополнительно комплектуется трехфазным реверсивным пускателем АПР-01.

3. Позиционирование МЭО при пуске тягодутьевых машин и при розжиге происходит по концевым выключателям. Для позиционного регулирования необходимо наличие в МЭО     3-х «сухих» концевых выключателей, для плавного регулирования – 2-х.

4. Индикаторы положения выходного вала МЭО - АДИ-01.2  рассчитаны на реостатный (сопротивлением 100 ОМ или 1кОМ) или токовый датчики положения МЭО.

5. Автоматика «АГАВА 6432» рассчитана на работу со стандартным токовым сигналом 4-20мА.

6. Стандартные силовые выходы управления контроллера рассчитаны на предельный ток 1 А, и минимальный ток 0,025 А. При использовании исполнительных устройств с большим значением предельного тока или меньшим значением минимального тока указать тип и характеристики исполнительного устройства в разделе дополнительные требования для выбора соответствующего исполнения выходных каскадов модулей контроллера.

- Характеристики дымососа и вентилятора.

| Наименование | Параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Дымосос | а)индивидуальный б)групповой в)нет | Нужное подчеркнуть |
| Управление дымососом (при наличии дымососа) | а)от контроллера б)от внешнего щита | Нужное подчеркнуть |
| Вентилятор | а)индивидуальный б)групповой в)нет | Нужное подчеркнуть |
| Управление вентиляторам (при наличии вентилятора) | а)от контроллера б)от внешнего щита | Нужное подчеркнуть |

- Источник бесперебойного питания (ИБП) для защиты от перегрузок и 
кратковременного пропадания электропитания шкафа КИПиА и исполнительных устройств (клапана, МЭО, магнитные пускатели и т.п.) – нужен*, не нужен (нужное подчеркнуть)

* Для подбора ИБП указать типы исполнительных устройств подключаемых к шкафу КИПиА

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Требуемые каналы измерения температуры

| Наименование | Да/Нет | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Канал t( воды на выходе котла |  | Используется для регулирования и защиты |
| Канал t( воды на входе котла |  | Используется для управления контуром подмеса |
| Канал t( дыма |  | Используется для индикации, сигнализации |
| Канал t( наружного воздуха |  | Используется для индикации и температурного графика |
| Канал t( жидкого топлива в общем трубопроводе к котлам |  | Используется для индикации, сигнализации |
| T( воздуха на горение |  | Используется для корректировки таблицы соотношения газ-воздух |

В качестве датчиков температуры воды, наружного воздуха и жидкого топлива применяются термосопротивления ТСМ 50 Ом или 100 Ом, для температуры дыма термосопотивления ТСП 50 Ом.

Возможно использование токовых датчиков температуры при особых условиях заказа.

- Схема газового и жидкотопливного тракта объекта.

- Дополнительные сведения или требования:

- OPC-сервер для программы верхнего уровня: нужен, не нужен (нужное подчеркнуть).

- Наличие регистратора**: нужен, не нужен (нужное подчеркнуть).

- Перечень регистрируемых сигналов при заказе регистратора:______________

- _______________________________________________________________________

**Для котлов с температурой воды более 115 ºС входит в стандартную комплектацию контроллера