Опросный лист

для разработки проекта системы АСУТП

Опросный лист может быть дополнен информацией, которая, по Вашему мнению, является важной для данного проекта.

| Функции ВУ АСУ ТП |  |
| --- | --- |
| Визуализация состояния объекта | да (опишите требования к визуализации) |
| Архивация состояния объекта и просмотр архивов | да (опишите параметры архива: глубина в днях, перечень параметров)/нет |
| Сигнализация аварийных состояний | да/нет |
| Управление оборудованием объекта с АРМ оператора* | да (опишите, какое управление необходимо)/нет |
| Оборудование |  |
| Контроллеры АГАВА | АГАВА 6432 / АГАВА 6432.10 |
| Другое оборудование | да (укажите, если необходимо включить в АСУТП оборудование сторонних производителей) / нет |
| Конфигурация АРМ |  |
| 1. Иерархия АРМ | В свободной форме опишите иерархию компьютеров и их назначение (например, один ведущий с управлением, и два ведомых только для визуализации; один компьютер для визуализации и т.п.) |
| 2. Количество компьютеров: |  |
| 3. Разрешение дисплеев: | 1024*768 / 1280*1024 / другое (укажите) |
| 4. Режим отображения | Полноэкранный / оконный ( в этом случае укажите размер окна для визуализации) |
| Желаемые виды представления информации о состоянии объекта |  |
| 1. Мнемосхема котлоагрегата(-ов) | да (если есть, опишите требования к мнемосхеме) |
| 2. Мнемосхема объекта в целом | да (в случае, если агрегатов несколько)(если есть, опишите требования к мнемосхеме) / нет |
| 3. Архив аналоговых параметров котлоагрегата (-ов) | да (если есть, опишите требования к мнемосхеме архива) |
| 4. Другие виды представления информации | укажите, если необходимо |
| Параметры канала связи |  |
| 1. Удаленность диспетчерской от котельной, км: |  |
| 2. Тип канала связи с диспетчерской: | витая пара RS-485, коммутируемая линия, Ethernet, GSM-модем, радиомодем, Интернет (выберите нужное) |
| Дополнительные условия: |  |

Обязательные приложения:

- Перечень оборудования (тепло-, газо-, водосчетчики, контроллеры и пр.), в соответствии с  заказной спецификацией проекта КИП и А котельной.

- Опросный лист на котельную автоматику.

Примечания:

- Минимальные требования к компьютеру: Pentium II 800+ MHz, 128Мб RAM, объем дискового пространства (с учетом архива) – 10+ Гб. Обязательно наличие звукового адаптера и акустической системы.

- К опросному листу желательно приложить тепломеханическую схему объекта.